I guanti protettivi in ​​piombo dai raggi X dovrebbero fornire la massima protezione alle mani dell'utente dalle radiazioni.

- I guanti protettivi in ​​piombo dai raggi X dovrebbero fornire la massima protezione alle mani dell'utente dalle radiazioni.

- La superficie deve essere lavabile con un panno umido.

- Il suo peso dovrebbe essere tale da non disturbare l'utente.

- I guanti di piombo devono essere sterilizzati.

- Non dovrebbero esserci rotture o deformazioni una volta piegato.

- L'imballaggio deve contenere informazioni originali indicanti le informazioni del produttore e le norme di protezione.

- I guanti di piombo devono essere sterilizzati.

- L’azienda deve avere la certificazione ISO 9001:2015.

- L’azienda deve avere la certificazione ISO 13485:2016. Questo dovrà essere presentato al momento della consegna del materiale.

- Per quanto riguarda il venditore

- Deve essere presente un certificato ISO 45001:2018.

- Deve essere presente un certificato ISO 45001:2018.

- I guanti di protezione devono essere certificati secondo la norma EN 420:2003 + A1:2009 e la norma EN 374-2:2003 e devono essere presentati all'ente insieme ai documenti relativi al produttore.

- I guanti di protezione devono essere certificati secondo la norma EN 420:2003 + A1:2009 e la norma EN 374-2:2003 e devono essere presentati all'ente insieme ai documenti relativi al produttore.

- Dovrebbe essere di varie dimensioni. (6,5-7-7,5-8-8,5-9)

- Se l'azienda che vende il prodotto è un distributore, deve presentare un certificato di distribuzione; se non è un Distributore, dovrà presentare un certificato di rivenditore autorizzato ottenuto dal Distributore o dal produttore, e rilasciato in base al relativo acquisto indirizzato al nostro istituto.

- Deve essere scritto un impegno a rispettare la specifica attestante che tutti gli articoli della specifica sono rispettati.

- Le valutazioni dovrebbero essere effettuate su campioni.