GUANTO IN PIOMBO NUCLEARE MANICO LUNGO

- I guanti protettivi in ​​piombo dai raggi X dovrebbero fornire la massima protezione alle mani dell'utente dalle radiazioni.

- I guanti di piombo devono essere flessibili e progettati per non ostacolare i movimenti.

- Il suo peso dovrebbe essere tale da non disturbare l'utente.

- La superficie deve essere lavabile con un panno umido.

- Non dovrebbero esserci rotture o deformazioni una volta piegato.

- Deve avere uno spessore di piombo di 0,50 mm pb

- Il prodotto deve avere un certificato modulo c2 e modulo b.

- L’azienda deve avere la certificazione ISO 13485:2016. Questo dovrà essere presentato al momento della consegna del materiale.

- L’azienda deve avere la certificazione ISO 13485:2016. Questo dovrà essere presentato al momento della consegna del materiale.

- L’azienda deve avere la certificazione ISO 13485:2016. Questo dovrà essere presentato al momento della consegna del materiale.

- Le valutazioni dovrebbero essere effettuate su campioni.

- Le valutazioni dovrebbero essere effettuate su campioni.