SPECIFICA TECNICA SOPRA OCCHIALI OCCHIALI AL PIOMBO RADIAZIONE PROTETTIVI

- Il lato anteriore degli occhiali deve fornire protezione contro l'irradiazione di raggi X diretti e diffusi con l'equivalente di 0,75 mmPb di piombo e il lato laterale di 0,50 mmPb di piombo. Questo problema sarà documentato dalla società.

- Dovrebbe esserci un modello che i medici che portano gli occhiali possano indossare sopra gli occhiali.

- Ci sarà una scatola speciale per il trasporto e lo stoccaggio.

- Dovrebbe essere una fascia per capelli morbida, regolabile in larghezza della testa e che possa essere attaccata e rimossa.

- Non deve appannarsi o ostacolare la visione durante l'uso.

- Deve essere realizzato in materiale resistente agli urti.

- Le proprietà protettive e il grado di protezione degli occhiali contro i raggi X devono essere documentati con i risultati dei test.

- Le proprietà protettive e il grado di protezione degli occhiali contro i raggi X devono essere documentati con i risultati dei test.

- Le proprietà protettive e il grado di protezione degli occhiali contro i raggi X devono essere documentati con i risultati dei test.

## Gli occhiali al piombo protettivi contro i raggi X devono essere prodotti e certificati in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale del 01 maggio 2019 e numero 30761, nuovo regolamento (UE) 2016/425 x direttiva protezione personale).

- Modelli diversi dovrebbero essere offerti su richiesta dell'ospedale.