SPECIFICHE TECNICHE SCUDO PER TAVOLO OPERATORIO

- Il sistema deve essere adatto al tavolo utilizzato in sala operatoria.

- Per il montaggio del sistema sul tavolo è necessario un apparecchio speciale, appositamente rivestito e che non provochi reazioni sotto forma di ruggine o muffe.

- Per il montaggio del sistema sul tavolo è necessario un apparecchio speciale, appositamente rivestito e che non provochi reazioni sotto forma di ruggine o muffe.

- Una volta montato sul tavolo, il sistema deve avere la possibilità di spostarsi a sinistra, a destra, avanti e indietro. Lo stesso meccanismo dovrebbe essere adatto per l'uso a destra o a sinistra del tavolo, se lo si desidera.

- Il rapporto minimo di protezione deve essere pari a 0,50 mm Pb.

- Il rapporto minimo di protezione deve essere pari a 0,50 mm Pb.

- Il sistema montato sul tavolo non ostacolerà i movimenti del tavolo.

- Il sistema montato sul tavolo non ostacolerà i movimenti del tavolo.

- Il tavolo dovrebbe essere tale che non ci sia spazio per perdite.

- La cortina di piombo anti raggi X deve essere prodotta e certificata in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale n. 30761 del 01 maggio 2019, nuovo Regolamento (UE) 2016/425

- In linea con i vecchi standard per i prodotti, i certificati Articolo 11 A, Articolo 11 B non devono essere presentati. Questi documenti sono diventati obsoleti e devono essere presentati per la vendita di prodotti certificati secondo la nuova revisione.

- Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2015 e deve essere presentato un documento comprovante che è conforme a tali standard.

- Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2015 e deve essere presentato un documento comprovante che è conforme a tali standard.