SPECIFICHE DELLA TENDA DI PIOMBO PORTATILE PER LA PROTEZIONE DEL PAZIENTE E DEL PERSONALE

- Deve esserci un canale sul sistema che lo aiuti a salire e scendere.

- Il sistema deve essere fissato con almeno 4 ruote.

- Il sistema deve essere fissato con almeno 4 ruote.

- La tenda da montare sull'impianto deve avere funzione di protezione.

- La tenda protettiva deve essere lavabile.

- La tenda protettiva deve essere lavabile.

- Deve avere una quantità equivalente di piombo pari a 0,50 mm pb.

- La tenda deve avere una larghezza e un'altezza minime. (+-)

- Su richiesta il produttore dovrà fornire misure diverse in linea con la richiesta dell'utilizzatore. Tali dimensioni dovranno essere presentate al momento della richiesta.

- L'utente deve essere in grado di sparare e vedere da dietro la protezione quando necessario e di proteggersi utilizzando le parti mobili sinistra e destra.

- L'utente deve essere in grado di sparare e vedere da dietro la protezione quando necessario e di proteggersi utilizzando le parti mobili sinistra e destra.

- La tenda protettiva deve essere in pelle. Il colore della pelle sarà determinato dall'istituzione. Dovrebbe essere cancellabile e avere questa struttura.

- Per quanto riguarda le tende di protezione, Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale del 1 maggio 2019 e numerata 30761, Nuovo Regolamento (UE) 2016/425 Deve.

- Per quanto riguarda le tende di protezione, Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale del 1 maggio 2019 e numerata 30761, Nuovo Regolamento (UE) 2016/425 Deve.

- Il certificato Articolo 11 A Articolo 11 B non deve essere presentato in linea con i vecchi standard per i prodotti. Questi documenti hanno perso la loro validità e devono essere presentati per la vendita di prodotti certificati secondo la nuova revisione.

- L'azienda venditrice deve fornire un certificato di esperienza lavorativa o una referenza relativa a lavori precedenti eseguiti, se richiesto dall'istituzione in merito ai prodotti.

- Il produttore deve avere un certificato ISO 9001:2015.

- Demo e referenze pratiche dovranno essere presentate in fase di richiesta.