Il protettore delle gonadi deve essere realizzato in una mescola di gomma-piombo equivalente a 1 mm di piombo Pb.

Il protettore delle gonadi deve essere realizzato in una mescola di gomma-piombo equivalente a 1 mm di piombo Pb.

Dovrebbero esserci due modelli distinti di protettori delle gonadi per ragazzi e ragazze.

Dovrebbe essere facile da usare e avere corde di legatura separate per ciascuna protezione delle gonadi.

Il tessuto utilizzato deve essere impermeabile, facile da pulire per un uso e un'igiene a lungo termine.

Il tessuto utilizzato deve essere impermeabile, facile da pulire per un uso e un'igiene a lungo termine.

Per garantire l'uso ergonomico e la longevità della protezione per le gonadi, il rivestimento in tessuto interno e il colore del tessuto del grembiule devono essere diversi dal rivestimento e dal colore del tessuto esterno.

Per il materiale protettivo deve essere disponibile un rapporto di prova del produttore della materia prima. L'azienda che produce protettori della tiroide deve presentare un rapporto di prova relativo ai test dei prodotti e deve essere presentato anche un rapporto di prova relativo alla materia prima protettiva da parte del produttore della materia prima.

I protettori delle gonadi dovrebbero avere opzioni di colore. L'utente dovrebbe essere in grado di scegliere un colore in base alle opzioni colore su richiesta. Le protezioni per le gonadi dovrebbero avere un'opzione in tessuto. L'utente dovrebbe essere in grado di richiedere il prodotto come oxfort, poliuretano pu, idrofobo o antibatterico su richiesta. Dovrà essere presentato un documento tecnico riguardante il tessuto utilizzato nella produzione del prodotto.

Per quanto riguarda i protettori delle gonadi, questi devono essere prodotti e certificati in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale del 1° maggio 2019 e numerata 30761, nuovo regolamento (UE) 2016/425

In linea con i vecchi standard per i prodotti, il certificato articolo 11a articolo 11b non deve essere presentato. Questi documenti sono diventati obsoleti e devono essere presentati per la vendita di prodotti certificati secondo la nuova revisione.

In linea con i vecchi standard per i prodotti, il certificato articolo 11a articolo 11b non deve essere presentato. Questi documenti sono diventati obsoleti e devono essere presentati per la vendita di prodotti certificati secondo la nuova revisione.

Devono esserci la piena approvazione e rapporti di prova per la produzione del prodotto. Dovrebbe offrirlo quando richiesto.

Il venditore deve fornire un documento di esperienza lavorativa o un riferimento relativo al lavoro precedente svolto sui prodotti, se richiesto dall'istituzione.

Il venditore deve fornire un documento di esperienza lavorativa o un riferimento relativo al lavoro precedente svolto sui prodotti, se richiesto dall'istituzione.

Il protettore delle gonadi deve avere i certificati ISO9001:2015 e ISO14001:2015.

Dovrebbe essere possibile la selezione del colore per i protettori delle gonadi. Il venditore deve avere un numero di registrazione UBB.

L'etichetta dei protettori delle gonadi deve contenere informazioni sul produttore, informazioni sul fornitore, informazioni sulla dimensione, data di produzione, numero di lotto e numero di codice a barre.

Il produttore deve fornire una garanzia di 2 (due) anni contro i difetti della protezione delle gonadi.

Il produttore deve fornire una garanzia di 2 (due) anni contro i difetti della protezione delle gonadi.