Il protettore delle gonadi deve essere realizzato in una mescola di gomma-piombo equivalente a 1 mm di piombo Pb.

Il protettore delle gonadi deve essere realizzato in una mescola di gomma-piombo equivalente a 1 mm di piombo Pb.

Il materiale di piombo protettivo deve essere leggero, omogeneo, sottile e multistrato per garantire flessibilità.

Il tessuto utilizzato deve essere impermeabile, facile da pulire per un uso e un'igiene a lungo termine.

Per garantire l'uso ergonomico e la longevità della protezione per le gonadi, il rivestimento in tessuto interno e il colore del tessuto del grembiule devono essere diversi dal rivestimento e dal colore del tessuto esterno.

Per il materiale protettivo deve essere disponibile un rapporto di prova del produttore della materia prima. L'azienda che produce conservanti Gaond deve presentare un rapporto di prova relativo al test dei prodotti e deve essere presentato anche un rapporto di prova relativo alla materia prima conservante da parte del produttore della materia prima.

Per evitare la contraffazione della produzione di prodotti importati, prodotti che si tenta di importare con licenza all'estero e poi prodotti qui, prodotti che vengono fabbricati illegalmente in Turchia spacciandosi per merci tedesche o di un altro paese e prodotti venduti con altri nomi, se deve essere fornito un prodotto importato, deve essere presentata una dichiarazione di importazione relativa all'acquisto. Deve esserci un periodo accettabile tra la data di importazione della dichiarazione di importazione e la data di vendita del prodotto importato.

I protettori delle gonadi dovrebbero avere opzioni di colore. L'utente dovrebbe essere in grado di scegliere un colore in base alle opzioni colore su richiesta. Le protezioni per le gonadi dovrebbero avere un'opzione in tessuto. L'utente dovrebbe essere in grado di richiedere il prodotto come oxfort, poliuretano PU, idrofobo o antibatterico su richiesta. Dovrà essere presentato un documento tecnico riguardante il tessuto utilizzato nella produzione del prodotto.

Per quanto riguarda i protettori delle gonadi, questi devono essere prodotti e certificati in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale del 1° maggio 2019 e numerata 30761, nuovo regolamento (UE) 2016/425

Devono esserci la piena approvazione e rapporti di prova per la produzione del prodotto. Dovrebbe offrirlo quando richiesto.

Il venditore deve fornire un documento di esperienza lavorativa o un riferimento relativo al lavoro precedente svolto sui prodotti, se richiesto dall'istituzione.

Il venditore deve fornire un documento di esperienza lavorativa o un riferimento relativo al lavoro precedente svolto sui prodotti, se richiesto dall'istituzione.

Il protettore delle gonadi deve avere i certificati ISO9001:2015 e ISO14001:2015.

Dovrebbe essere possibile la selezione del colore per i protettori delle gonadi. Il venditore deve avere un numero di registrazione UBB.

Il protettore gonadico dovrebbe essere prodotto in taglie piccole-medio-grandi.

L'etichetta dei protettori delle gonadi deve contenere informazioni sul produttore, informazioni sul fornitore, informazioni sulla dimensione, data di produzione, numero di lotto e numero di codice a barre.

Il produttore deve fornire una garanzia di 2 (due) anni contro i difetti della protezione delle gonadi.