SPECIFICHE TECNICHE OCCHIALI AL PIOMBO PROTETTIVI

- Il lato anteriore degli occhiali deve fornire protezione contro l'irradiazione di raggi X diretti e diffusi con l'equivalente di 0,75 mmPb di piombo e il lato laterale di 0,50 mmPb di piombo. Questo problema sarà documentato dalla società.

- Dovrebbe essere una fascia per capelli morbida, regolabile in larghezza della testa e che possa essere attaccata e rimossa.

- Dovrebbe essere una fascia per capelli morbida, regolabile in larghezza della testa e che possa essere attaccata e rimossa.

- Dovrebbe essere disinfettabile e lavabile quando necessario.

- Gli occhiali sono modelli a protezione totale e dovrebbero bloccare i raggi provenienti sia dalla parte anteriore che dai lati.

- Gli occhiali sono modelli a protezione totale e dovrebbero bloccare i raggi provenienti sia dalla parte anteriore che dai lati.

- Gli occhiali sono modelli a protezione totale e dovrebbero bloccare i raggi provenienti sia dalla parte anteriore che dai lati.

- In linea con i vecchi standard per i prodotti, i documenti di cui all'Articolo 11A e all'Articolo 11B non dovrebbero essere presentati. Questi documenti sono diventati obsoleti e devono essere presentati per la vendita di prodotti certificati secondo la nuova revisione.

## Modelli diversi dovrebbero essere offerti su richiesta dell'ospedale.

## Modelli diversi dovrebbero essere offerti su richiesta dell'ospedale.

- Modelli diversi dovrebbero essere offerti su richiesta dell'ospedale.