1- IL GREMBIULE DEVE AVERE UN MATERIALE EQUIVALENTE A DOPPIO STRATO DI PROTEZIONE DEL BORDO CONTRO LE RADIAZIONI, 0,50 mm SUL DAVANTI E 0,25 MM SUL LATO POSTERIORE. DEVE ESSERE PRESENTATO UN RAPPORTO DI ANALISI DEL MATERIALE BISTRATO BORDO UTILIZZATO NEL PRODOTTO.

1- IL GREMBIULE DEVE AVERE UN MATERIALE EQUIVALENTE A DOPPIO STRATO DI PROTEZIONE DEL BORDO CONTRO LE RADIAZIONI, 0,50 mm SUL DAVANTI E 0,25 MM SUL LATO POSTERIORE. DEVE ESSERE PRESENTATO UN RAPPORTO DI ANALISI DEL MATERIALE BISTRATO BORDO UTILIZZATO NEL PRODOTTO.

Per un uso ergonomico e una lunga durata del grembiule protettivo, il rivestimento in tessuto interno e il colore del tessuto del grembiule e il rivestimento e il colore del tessuto esterno dovrebbero essere diversi. In conformità con le norme di sicurezza, il camice deve avere una tasca per il dosimetro sul davanti. Su richiesta dell'istituzione e dell'utente, all'interno del camice dovrebbe essere presente una tasca per il dosimetro.

La taglia del grembiule dovrebbe essere scelta dagli utenti e dovrebbe adattarsi al corpo degli utenti. A questo proposito, l’azienda fornitrice del prodotto dovrebbe fornire prodotti nelle taglie xs – s –m-l-xl-xxl-xxxl.

La taglia del grembiule dovrebbe essere scelta dagli utenti e dovrebbe adattarsi al corpo degli utenti. A questo proposito, l’azienda fornitrice del prodotto dovrebbe fornire prodotti nelle taglie xs – s –m-l-xl-xxl-xxxl.

L'etichetta del grembiule deve contenere informazioni sul produttore, informazioni sul fornitore, informazioni sulla taglia, data di produzione, numero di lotto, numero di codice a barre, numero dell'organismo notificato (ce0) in conformità con la revisione UE 2016/425.

Per il materiale protettivo deve essere disponibile un rapporto di prova del produttore della materia prima. L'azienda che produce il grembiule di piombo deve presentare un rapporto di prova relativo al test dei prodotti e deve essere presentato anche un rapporto di prova relativo alla materia prima protettiva da parte del produttore della materia prima.

Per evitare la contraffazione della produzione di prodotti importati, prodotti che si tenta di importare con licenza all'estero e poi prodotti qui, prodotti che vengono fabbricati illegalmente in Turchia spacciandosi per merci tedesche o di un altro paese e prodotti venduti con altri nomi, se deve essere fornito un prodotto importato, deve essere presentata una dichiarazione di importazione relativa all'acquisto. Deve esserci un periodo accettabile tra la data di importazione della dichiarazione di importazione e la data di vendita del prodotto importato.

I grembiuli protettivi dovrebbero avere opzioni di colore. L'utente dovrebbe essere in grado di scegliere un colore in base alle opzioni colore su richiesta. Dovrebbe esserci una scelta di tessuto per i grembiuli. L'utente dovrebbe essere in grado di richiedere il prodotto come oxfort, poliuretano pu, idrofobo o antibatterico su richiesta. Dovrà essere presentato un documento tecnico riguardante il tessuto utilizzato nella produzione del prodotto.

Il grembiule anti-raggi X deve essere prodotto e certificato secondo il Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale n. 30761 del 01 maggio 2019, nuovo regolamento (UE) 2016/425

In linea con i vecchi standard per i prodotti, non dovrebbe essere presentato un certificato articolo 11 a articolo 11 b. Questi documenti sono diventati obsoleti e devono essere presentati per la vendita di prodotti certificati secondo la nuova revisione.

Devono esserci la piena approvazione e rapporti di prova per la produzione del prodotto. Dovrebbe offrirlo quando richiesto. Una protezione minima del 96% del prodotto deve essere documentata con un rapporto di prova.

Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2015 e deve essere presentato un documento comprovante che è conforme a tali standard.

Il produttore deve disporre del certificato del sistema di gestione della qualità ISO 13485:2016.

Il produttore deve avere la certificazione ISO 14001:2015.

Deve essere presente un certificato ISO 45001:2018 per la produzione di prodotti di radioprotezione, valido a livello internazionale, da parte di un istituto accreditato per la produzione del prodotto.

Dovrebbe essere facile da usare e adattarsi al corpo. Il grembiule deve avere delle cinghie per appenderlo facilmente.

Dovrebbe essere facile da usare e adattarsi al corpo. Il grembiule deve avere delle cinghie per appenderlo facilmente.

Il tessuto utilizzato deve essere impermeabile, facile da pulire per un uso e un'igiene a lungo termine. La tubazione del grembiule deve essere impermeabile.

Il produttore deve fornire una garanzia di 2 (due) anni contro i difetti di produzione dei grembiuli in piombo.