IL GREMBIULE DEVE AVERE UN MATERIALE EQUIVALENTE A DOPPIO STRATO DI PROTEZIONE DEL BORDO CONTRO LE RADIAZIONI, 0,50 mm SUL DAVANTI E 0,25 MM SUL LATO POSTERIORE. DEVE ESSERE PRESENTATO UN RAPPORTO DI ANALISI DEL MATERIALE BISTRATO BORDO UTILIZZATO NEL PRODOTTO.

IL GREMBIULE DEVE AVERE UN MATERIALE EQUIVALENTE A DOPPIO STRATO DI PROTEZIONE DEL BORDO CONTRO LE RADIAZIONI, 0,50 mm SUL DAVANTI E 0,25 MM SUL LATO POSTERIORE. DEVE ESSERE PRESENTATO UN RAPPORTO DI ANALISI DEL MATERIALE BISTRATO BORDO UTILIZZATO NEL PRODOTTO.

Per un uso ergonomico e una lunga durata del grembiule, il rivestimento in tessuto interno e il colore del tessuto del grembiule e il rivestimento e il colore del tessuto esterno dovrebbero essere diversi. In conformità con le norme di sicurezza, il camice deve avere una tasca per il dosimetro sul davanti. Su richiesta dell'istituzione e dell'utente, all'interno del camice dovrebbe essere presente una tasca per il dosimetro.

Per un uso ergonomico e una lunga durata del grembiule, il rivestimento in tessuto interno e il colore del tessuto del grembiule e il rivestimento e il colore del tessuto esterno dovrebbero essere diversi. In conformità con le norme di sicurezza, il camice deve avere una tasca per il dosimetro sul davanti. Su richiesta dell'istituzione e dell'utente, all'interno del camice dovrebbe essere presente una tasca per il dosimetro.

L'etichetta del grembiule deve contenere informazioni sul produttore, informazioni sul fornitore, informazioni sulla taglia, data di produzione, numero di lotto, numero di codice a barre, numero di organizzazione approvata (CE).

L'etichetta del grembiule deve contenere informazioni sul produttore, informazioni sul fornitore, informazioni sulla taglia, data di produzione, numero di lotto, numero di codice a barre, numero di organizzazione approvata (CE).

I grembiuli dovrebbero avere opzioni di colore. L'utente dovrebbe essere in grado di scegliere un colore in base alle opzioni colore su richiesta. Dovrebbe esserci una scelta di tessuto per i grembiuli. L'utente dovrebbe essere in grado di richiedere il prodotto come oxfort, polyuran pu idrofobo o antibatterico su richiesta. Dovrà essere presentato un documento tecnico riguardante il tessuto utilizzato nella produzione del prodotto.

Devono esserci la piena approvazione e rapporti di prova per la produzione del prodotto. Dovrebbe offrirlo quando richiesto.

Devono esserci la piena approvazione e rapporti di prova per la produzione del prodotto. Dovrebbe offrirlo quando richiesto.

Deve esserci un certificato ISO 45001:2018 per la produzione di prodotti di radioprotezione, valido a livello internazionale, da parte di un istituto accreditato per la produzione del prodotto.

Deve esserci un certificato ISO 45001:2018 per la produzione di prodotti di radioprotezione, valido a livello internazionale, da parte di un istituto accreditato per la produzione del prodotto.

Il produttore deve avere la certificazione ISO 14001:2015.

Il produttore deve avere la certificazione ISO 14001:2015.

Il venditore deve fornire un documento di esperienza lavorativa o un riferimento relativo al lavoro precedente svolto sui prodotti, se richiesto dall'istituzione.

Dovrebbe essere facile da usare e adattarsi al corpo.

I grembiuli devono essere numerati con ricamo. Se lo si desidera, è possibile aggiungere il nome in velcro.

Dovrebbe essere facile da usare e coprire il corpo, e il grembiule dovrebbe fornire una protezione dello 0,50% in tutte le aree della parte anteriore.

Il tessuto utilizzato deve essere impermeabile, facile da pulire per un uso e un'igiene a lungo termine. La tubazione del grembiule deve essere impermeabile.

Il produttore deve fornire una garanzia di 2 (due) anni contro i difetti di produzione dei grembiuli.