Il grembiule di PIOMBO DEVE FORNIRE UNA PROTEZIONE CONTRO LE RADIAZIONI EQUIVALENTI A 0,50 mm Pb SUL DAVANTI E A 0,25 mm Pb SUL RETRO.

Il grembiule di PIOMBO DEVE FORNIRE UNA PROTEZIONE CONTRO LE RADIAZIONI EQUIVALENTI A 0,50 mm Pb SUL DAVANTI E A 0,25 mm Pb SUL RETRO.

I grembiuli devono essere modelli a protezione totale. Le parti sovrapposte vanno incollate sul davanti con sistema velcro. Affinché il grembiule sia facile da usare, la cintura di supporto in vita dovrebbe trovarsi sul grembiule. Dovrebbero esserci tasche laterali sul grembiule.

Per un uso ergonomico e una lunga durata del grembiule di piombo, il rivestimento in tessuto interno e il colore del tessuto del grembiule e il rivestimento e il colore del tessuto esterno dovrebbero essere diversi. Secondo le norme di sicurezza, il grembiule di piombo deve avere sul davanti una tasca per il dosimetro. Su richiesta dell'istituzione e dell'utente, all'interno del camice dovrebbe essere presente una tasca per il dosimetro.

La taglia del grembiule dovrebbe essere scelta dagli utenti e dovrebbe adattarsi al corpo degli utenti. A questo proposito, l’azienda fornitrice del prodotto dovrebbe fornire prodotti nelle taglie xs – s –m-l-xl-xxl-xxxl.

Per il materiale protettivo deve essere disponibile un rapporto di prova del produttore della materia prima. L'azienda che produce il grembiule di piombo deve presentare un rapporto di prova relativo al test dei prodotti e deve essere presentato anche un rapporto di prova relativo alla materia prima protettiva da parte del produttore della materia prima.

Per il materiale protettivo deve essere disponibile un rapporto di prova del produttore della materia prima. L'azienda che produce il grembiule di piombo deve presentare un rapporto di prova relativo al test dei prodotti e deve essere presentato anche un rapporto di prova relativo alla materia prima protettiva da parte del produttore della materia prima.

I grembiuli di piombo dovrebbero avere opzioni di colore. L'utente dovrebbe essere in grado di scegliere un colore in base alle opzioni colore su richiesta. Dovrebbe esserci un'opzione in tessuto per i grembiuli di piombo. L'utente dovrebbe essere in grado di richiedere il prodotto come oxfort, poliuretano pu, idrofobo o antibatterico su richiesta. Dovrà essere presentato un documento tecnico riguardante il tessuto utilizzato nella produzione del prodotto.

I grembiuli di piombo dovrebbero avere opzioni di colore. L'utente dovrebbe essere in grado di scegliere un colore in base alle opzioni colore su richiesta. Dovrebbe esserci un'opzione in tessuto per i grembiuli di piombo. L'utente dovrebbe essere in grado di richiedere il prodotto come oxfort, poliuretano pu, idrofobo o antibatterico su richiesta. Dovrà essere presentato un documento tecnico riguardante il tessuto utilizzato nella produzione del prodotto.

Il grembiule in piombo anti raggi X deve essere prodotto e certificato in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale del 01 maggio 2019 e numerata 30761, nuovo regolamento (UE) 2016/425

Devono esserci la piena approvazione e rapporti di prova per la produzione del prodotto. Dovrebbe offrirlo quando richiesto.

Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2015 e deve essere presentato un documento comprovante che è conforme a tali standard.

Deve esserci un certificato ISO 45001:2018 per la produzione di prodotti di radioprotezione, valido a livello internazionale, da parte di un istituto accreditato per la produzione del prodotto.

Deve esserci un certificato ISO 45001:2018 per la produzione di prodotti di radioprotezione, valido a livello internazionale, da parte di un istituto accreditato per la produzione del prodotto.

Il produttore deve disporre del certificato del sistema di gestione della qualità ISO 13485:2016.

Il produttore deve avere la certificazione ISO 14001:2015.

Il venditore deve fornire un documento di esperienza lavorativa o un riferimento relativo al lavoro precedente svolto sui prodotti, se richiesto dall'istituzione.

Dovrebbe essere facile da usare e adattarsi al corpo.

Il produttore deve fornire una garanzia di 2 (due) anni contro i difetti di produzione dei grembiuli in piombo.

Il produttore deve fornire una garanzia di 2 (due) anni contro i difetti di produzione dei grembiuli in piombo.