IL GREMBIULE DI PIOMBO DEVE FORNIRE PROTEZIONE CONTRO LA RADIAZIONE EQUIVALENTE A 0,50 mm Pb SUL FRONTE E A 0,25 PB PIOMBO EQUIVALENTE SUL LATO POSTERIORE. IL GREMBIULE DEVE ESSERE UN MODELLO DI PROTEZIONE COMPLETA.

Per un uso ergonomico e una lunga durata del grembiule di piombo, il rivestimento in tessuto interno e il colore del tessuto del grembiule e il rivestimento e il colore del tessuto esterno dovrebbero essere diversi. Secondo le norme di sicurezza, il grembiule di piombo deve avere sul davanti una tasca per il dosimetro. Su richiesta dell'istituzione e dell'utente, all'interno del camice dovrebbe essere presente una tasca per il dosimetro.

Per un uso ergonomico e una lunga durata del grembiule di piombo, il rivestimento in tessuto interno e il colore del tessuto del grembiule e il rivestimento e il colore del tessuto esterno dovrebbero essere diversi. Secondo le norme di sicurezza, il grembiule di piombo deve avere sul davanti una tasca per il dosimetro. Su richiesta dell'istituzione e dell'utente, all'interno del camice dovrebbe essere presente una tasca per il dosimetro.

La dimensione del grembiule dovrebbe essere progettata per bambini di età compresa tra 3-5, 6-8, 9-12.

Per il materiale protettivo deve essere disponibile un rapporto di prova del produttore della materia prima. L'azienda che produce il grembiule di piombo deve presentare un rapporto di prova relativo al test dei prodotti e deve essere presentato anche un rapporto di prova relativo alla materia prima protettiva da parte del produttore della materia prima.

Per evitare la contraffazione della produzione di prodotti importati, prodotti che si tenta di importare con licenza all'estero e poi prodotti qui, prodotti che vengono fabbricati illegalmente in Turchia spacciandosi per merci tedesche o di un altro paese e prodotti venduti con altri nomi, se deve essere fornito un prodotto importato, deve essere presentata una dichiarazione di importazione relativa all'acquisto. Deve esserci un periodo accettabile tra la data di importazione della dichiarazione di importazione e la data di vendita del prodotto importato.

Per evitare la contraffazione della produzione di prodotti importati, prodotti che si tenta di importare con licenza all'estero e poi prodotti qui, prodotti che vengono fabbricati illegalmente in Turchia spacciandosi per merci tedesche o di un altro paese e prodotti venduti con altri nomi, se deve essere fornito un prodotto importato, deve essere presentata una dichiarazione di importazione relativa all'acquisto. Deve esserci un periodo accettabile tra la data di importazione della dichiarazione di importazione e la data di vendita del prodotto importato.

Il grembiule in piombo anti raggi X deve essere prodotto e certificato in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale del 01 maggio 2019 e numerata 30761, nuovo regolamento (UE) 2016/425

Il grembiule in piombo anti raggi X deve essere prodotto e certificato in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale del 01 maggio 2019 e numerata 30761, nuovo regolamento (UE) 2016/425

Secondo le vecchie norme per i prodotti, il certificato articolo 11a articolo 11b non deve essere presentato. Questi documenti sono diventati obsoleti e devono essere presentati per la vendita di prodotti certificati secondo la nuova revisione.

Devono esserci la piena approvazione e rapporti di prova per la produzione del prodotto. Dovrebbe offrirlo quando richiesto.

Deve esserci un certificato OHSAS 18001:2007 valido a livello internazionale per la produzione di prodotti di protezione dalle radiazioni da un istituto accreditato per la produzione del prodotto.

Il venditore deve fornire un documento di esperienza lavorativa o un riferimento relativo al lavoro precedente svolto sui prodotti, se richiesto dall'istituzione.

Dovrebbe essere facile da usare, coprire il corpo e il camice dovrebbe fornire una protezione di 0,50 pB in tutte le aree della parte anteriore.

Dovrebbe essere facile da usare, coprire il corpo e il camice dovrebbe fornire una protezione di 0,50 pB in tutte le aree della parte anteriore.

Il tessuto utilizzato deve essere impermeabile, facile da pulire per un uso e un'igiene a lungo termine. La tubazione del grembiule deve essere impermeabile.

Il produttore deve fornire una garanzia di 2 (due) anni contro i difetti di produzione dei grembiuli in piombo.