piombo PROTETTIVO RAGGI X IN GRAVIDANZA Grembiule SPECIFICHE TECNICHE

- Dovrebbe essere legato sopra le spalle. Dovrebbe essere progettato per proteggere la zona addominale.

- Dovrebbe essere legato sopra le spalle. Dovrebbe essere progettato per proteggere la zona addominale.

- Per un uso ergonomico e una lunga durata del grembiule di piombo, il rivestimento in tessuto interno e il colore del tessuto del grembiule e il rivestimento e il colore del tessuto esterno dovrebbero essere diversi.

- L'etichetta del grembiule deve contenere informazioni sul produttore, informazioni sul fornitore, informazioni sulla taglia, data di produzione, numero di lotto e numero di codice a barre.

- Per i protettori in gravidanza, deve essere prodotto e certificato in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale del 1° maggio 2019 e numerata 30761, nuovo regolamento (UE) 2016/425

- Secondo le vecchie norme per i prodotti, il certificato articolo 11a articolo 11b non deve essere presentato. Questi documenti sono diventati obsoleti e devono essere presentati per la vendita di prodotti certificati secondo la nuova revisione.

- Devono esserci la piena approvazione e rapporti di prova per la produzione del prodotto. Dovrebbe offrirlo quando richiesto.

- Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2008 e deve essere presentato un documento comprovante che è conforme a tali standard.

- Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2008 e deve essere presentato un documento comprovante che è conforme a tali standard.

- Deve esserci un certificato OHSAS 18001:2007 valido a livello internazionale per la produzione di prodotti di protezione dalle radiazioni da un istituto accreditato per la produzione del prodotto.

- Deve esserci un certificato di prova separato o un certificato di conformità per il prodotto ottenuto da un dipartimento in Türkiye.

- Dovrebbe essere facile da usare, coprire il corpo e il camice dovrebbe fornire una protezione di 0,50 pB in tutte le aree della parte anteriore.

- Il tessuto utilizzato deve essere impermeabile, facile da pulire per un uso e un'igiene a lungo termine. La tubazione del grembiule deve essere impermeabile.

- Il tessuto utilizzato deve essere impermeabile, facile da pulire per un uso e un'igiene a lungo termine. La tubazione del grembiule deve essere impermeabile.

- Il produttore deve fornire una garanzia di 2 (due) anni contro i difetti di produzione dei grembiuli in piombo.

- Dovrebbe essere possibile la selezione del colore per i grembiuli di piombo.