GONNA GILET MEDICINA NUCLEARE GREMBIULE SENZA PIOMBO SPECIFICHE TECNICHE

Per un uso ergonomico e una lunga durata del grembiule, il rivestimento in tessuto interno e il colore del tessuto del grembiule e il rivestimento e il colore del tessuto esterno dovrebbero essere diversi. In conformità con le norme di sicurezza, il camice deve avere una tasca per il dosimetro sul davanti. Su richiesta dell'istituzione e dell'utente, all'interno del camice dovrebbe essere presente una tasca per il dosimetro.

Per un uso ergonomico e una lunga durata del grembiule, il rivestimento in tessuto interno e il colore del tessuto del grembiule e il rivestimento e il colore del tessuto esterno dovrebbero essere diversi. In conformità con le norme di sicurezza, il camice deve avere una tasca per il dosimetro sul davanti. Su richiesta dell'istituzione e dell'utente, all'interno del camice dovrebbe essere presente una tasca per il dosimetro.

Per un uso ergonomico e una lunga durata del grembiule, il rivestimento in tessuto interno e il colore del tessuto del grembiule e il rivestimento e il colore del tessuto esterno dovrebbero essere diversi. In conformità con le norme di sicurezza, il camice deve avere una tasca per il dosimetro sul davanti. Su richiesta dell'istituzione e dell'utente, all'interno del camice dovrebbe essere presente una tasca per il dosimetro.

L'etichetta del grembiule deve contenere informazioni sul produttore, informazioni sul fornitore, informazioni sulla taglia, data di produzione, numero di lotto, numero di codice a barre, numero dell'organismo notificato (CE) in conformità con la revisione UE 2016/425.

I grembiuli senza piombo dovrebbero avere opzioni di colore. L'utente dovrebbe essere in grado di scegliere un colore in base alle opzioni colore su richiesta. Dovrebbe esserci un'opzione in tessuto per i grembiuli di piombo. L'utente dovrebbe essere in grado di richiedere il prodotto come oxfort, poliuretano pu, idrofobo o antibatterico su richiesta. Dovrà essere presentato un documento tecnico riguardante il tessuto utilizzato nella produzione del prodotto.

Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2015 e deve essere presentato un documento comprovante che è conforme a tali standard.

Il grembiule in piombo anti raggi X deve essere prodotto e certificato in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale n. 30761 del 01 maggio 2019, nuovo regolamento (UE) 2016/425 Deve.

Devono esserci la piena approvazione e rapporti di prova per la produzione del prodotto. Dovrebbe offrirlo quando richiesto. Una protezione minima del 96% del prodotto deve essere documentata con un rapporto di prova.

Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2015 e deve essere presentato un documento comprovante che è conforme a tali standard.

Deve essere presente un certificato ISO 45001:2018 per la produzione di prodotti di radioprotezione, valido a livello internazionale, da parte di un istituto accreditato per la produzione del prodotto.

Il venditore deve fornire un documento di esperienza lavorativa o un riferimento relativo al lavoro precedente svolto sui prodotti, se richiesto dall'istituzione.

Dovrebbe essere facile da usare e adattarsi al corpo. Il grembiule deve avere delle cinghie per appenderlo facilmente.

I grembiuli senza piombo devono essere numerati con ricamo. Se lo si desidera, è possibile aggiungere il nome in velcro.

Il tessuto utilizzato deve essere impermeabile, facile da pulire per un uso e un'igiene a lungo termine. La tubazione del grembiule deve essere impermeabile.

Il produttore deve fornire una garanzia di 2 (due) anni contro i difetti di produzione dei grembiuli.