GREMBIULE PROTEZIONE COMPLETA MEDICINA NUCLEARE SENZA PIOMBO SPECIFICHE TECNICHE

Il grembiule di protezione dalle radiazioni è realizzato sul lato anteriore con una protezione contro le radiazioni a base di piombo equivalente a 1 mm LE di piombo, mentre sul lato posteriore è realizzato con un materiale senza piombo equivalente a 0,50 mm di piombo LE.

I grembiuli devono essere modelli a protezione totale. Le parti sovrapposte vanno incollate sul davanti con sistema velcro. Affinché il grembiule sia facile da usare, la cintura di supporto in vita dovrebbe trovarsi sul grembiule. Dovrebbero esserci tasche laterali sul grembiule.

La taglia del grembiule dovrebbe essere scelta dagli utenti e dovrebbe adattarsi al corpo degli utenti. A questo proposito, l’azienda fornitrice del prodotto dovrebbe fornire prodotti nelle taglie xs – s –m-l-xl-xxl-xxxl.

La taglia del grembiule dovrebbe essere scelta dagli utenti e dovrebbe adattarsi al corpo degli utenti. A questo proposito, l’azienda fornitrice del prodotto dovrebbe fornire prodotti nelle taglie xs – s –m-l-xl-xxl-xxxl.

L'etichetta del grembiule deve contenere informazioni sul produttore, informazioni sul fornitore, informazioni sulla taglia, data di produzione, numero di lotto, numero di codice a barre, numero dell'organismo notificato (CE) in conformità con la revisione UE 2016/425.

Devono esserci la piena approvazione e rapporti di prova per la produzione del prodotto. Dovrebbe offrirlo quando richiesto.

Il grembiule in piombo anti raggi X deve essere prodotto e certificato in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale del 01 maggio 2019 e numerato 30761, nuovo regolamento (UE) 2016/425 Deve.

Devono esserci la piena approvazione e rapporti di prova per la produzione del prodotto. Dovrebbe offrirlo quando richiesto.

Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2015 e deve essere presentato un documento comprovante che è conforme a tali standard.

Il produttore deve disporre del certificato del sistema di gestione della qualità ISO 13485:2016.

Il produttore deve avere il certificato ISO 14001:2015.

Il venditore deve fornire un documento di esperienza lavorativa o un riferimento relativo al lavoro precedente svolto sui prodotti, se richiesto dall'istituzione.

Il venditore deve fornire un documento di esperienza lavorativa o un riferimento relativo al lavoro precedente svolto sui prodotti, se richiesto dall'istituzione.

Dovrebbe essere facile da usare e adattarsi al corpo.

I grembiuli senza piombo devono essere numerati con ricamo. Se lo si desidera, è possibile aggiungere il nome in velcro.

Il tessuto utilizzato deve essere impermeabile, facile da pulire per un uso e un'igiene a lungo termine. La tubazione del grembiule deve essere impermeabile.

Il produttore deve fornire una garanzia di 2 (due) anni contro i difetti di produzione dei grembiuli senza piombo.