SPECIFICHE TECNICHE PROTETTIVE THYD SENZA PIOMBO

Il protettore della tiroide contro le radiazioni deve essere realizzato in materiale senza piombo equivalente a 0,50 mm di piombo LE sulla parte anteriore.

L'etichetta del protettore della tiroide deve contenere informazioni sul produttore, informazioni sul fornitore, informazioni sulla taglia, data di produzione, numero di lotto, numero di codice a barre e numero dell'organismo notificato (CE).

Per quanto riguarda i protettori della tiroide, questi devono essere prodotti e certificati in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale del 01 maggio 2019 e numero 30761, è richiesto il nuovo regolamento (UE) 2016/425.

I protettori della tiroide dovrebbero avere opzioni di colore. L'utente dovrebbe essere in grado di scegliere un colore in base alle opzioni colore su richiesta. Dovrebbe esserci un'opzione in tessuto per i protettori della tiroide. L'utente dovrebbe essere in grado di richiedere il prodotto come oxfort, poliuretano pu, idrofobo o antibatterico su richiesta. Dovrà essere presentato un documento tecnico riguardante il tessuto utilizzato nella produzione del prodotto.

Per quanto riguarda i protettori della tiroide, questi devono essere prodotti e certificati in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale del 01 maggio 2019 e numero 30761, è richiesto il nuovo regolamento (UE) 2016/425.

Devono esserci la piena approvazione e rapporti di prova per la produzione del prodotto. Dovrebbe offrirlo quando richiesto.

Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2008 e deve essere presentato un documento comprovante che è conforme a tali standard.

Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2015 e deve essere presentato un documento comprovante che è conforme a tali standard.

Certificazione ISO valida a livello internazionale per la produzione di prodotti per la radioprotezione da parte di un istituto accreditato per la produzione del prodotto.

Deve avere il certificato 45001:2018.

Il venditore deve fornire un documento di esperienza lavorativa o un riferimento relativo al lavoro precedente svolto sui prodotti, se richiesto dall'istituzione.

Il tessuto utilizzato deve essere impermeabile, facile da pulire per un uso e un'igiene a lungo termine. La tubazione del grembiule deve essere impermeabile.

Il produttore deve fornire una garanzia di 2 (due) anni contro i difetti di produzione dei grembiuli in piombo.