SPECIFICA TECNICA PROTEZIONE TESTA

La protezione della testa deve essere realizzata in materiale equivalente a 0,25 mm di piombo Pb.

Il materiale di piombo protettivo deve essere leggero, omogeneo, sottile e multistrato per garantire flessibilità.

Nella costruzione della protezione della testa non deve essere utilizzato materiale protettivo monostrato rigido.

Deve fornire un tasso di protezione sufficiente e avere un design adeguato per proteggere il cranio e le strutture intracraniche di coloro che lavorano in ambienti ad alta radiazione.

Il tessuto utilizzato deve essere impermeabile, facile da pulire per un uso e un'igiene a lungo termine.

Il tessuto utilizzato deve essere impermeabile, facile da pulire per un uso e un'igiene a lungo termine.

Per un uso ergonomico e una lunga durata del copricapo, il rivestimento in tessuto interno e il colore del tessuto del grembiule devono essere diversi dal rivestimento e dal colore del tessuto esterno.

Per il materiale protettivo deve essere disponibile un rapporto di prova del produttore della materia prima. L'azienda che produce protezioni per la testa deve presentare un rapporto di prova relativo al test dei prodotti e anche un rapporto di prova relativo alla materia prima protettiva da parte del produttore della materia prima.

I protettori della testa dovrebbero avere opzioni di colore. L'utente dovrebbe essere in grado di scegliere un colore in base alle opzioni colore su richiesta. Dovrebbe esserci un'opzione in tessuto per le protezioni per la testa. L'utente dovrebbe essere in grado di richiedere il prodotto come oxfort, poliuretano PU, idrofobo o antibatterico su richiesta. Dovrà essere presentato un documento tecnico riguardante il tessuto utilizzato nella produzione del prodotto.

Per quanto riguarda i protettori della testa, questi devono essere prodotti e certificati in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale n. 30761 del 01 maggio 2019, nuovo regolamento (UE) 2016/425

Per quanto riguarda i protettori della testa, questi devono essere prodotti e certificati in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale n. 30761 del 01 maggio 2019, nuovo regolamento (UE) 2016/425

Secondo le vecchie norme per i prodotti, il certificato articolo 11a articolo 11b non deve essere presentato. Questi documenti sono diventati obsoleti e devono essere presentati per la vendita di prodotti certificati secondo la nuova revisione.

Devono esserci la piena approvazione e rapporti di prova per la produzione del prodotto. Dovrebbe offrirlo quando richiesto.

Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2015 e deve essere presentato un documento comprovante che è conforme a tali standard.

Deve esserci un certificato ISO 45001:2018 per la produzione di prodotti di radioprotezione, valido a livello internazionale, da parte di un istituto accreditato per la produzione del prodotto.

Il venditore deve fornire un documento di esperienza lavorativa o un riferimento relativo al lavoro precedente svolto sui prodotti, se richiesto dall'istituzione.

L'etichetta del prodotto deve contenere informazioni sul produttore, informazioni sul fornitore, informazioni sulla taglia, data di produzione, numero di lotto e numero di codice a barre.

Il venditore deve avere un numero di registrazione UBB.

L'etichetta del prodotto deve contenere informazioni sul produttore, informazioni sul fornitore, informazioni sulla taglia, data di produzione, numero di lotto e numero di codice a barre.

Il copricapo deve avere una garanzia di 2 (due) anni.

Il copricapo deve avere una garanzia di 2 (due) anni.