La protezione per la testa deve essere realizzata in un composto senza piombo equivalente a 0,25 mm di piombo LE.

La protezione per la testa deve essere realizzata in un composto senza piombo equivalente a 0,25 mm di piombo LE.

Nella costruzione della protezione della testa non deve essere utilizzato materiale protettivo monostrato rigido.

Deve fornire un tasso di protezione sufficiente e avere un design adeguato per proteggere il cranio e le strutture intracraniche di coloro che lavorano in ambienti ad alta radiazione.

Deve fornire un tasso di protezione sufficiente e avere un design adeguato per proteggere il cranio e le strutture intracraniche di coloro che lavorano in ambienti ad alta radiazione.

Dovrebbe essere comodo da usare e preferibilmente avere una corda o un elastico. La protezione della testa deve essere realizzata in tessuto antisudore.

Per un uso ergonomico e una lunga durata del copricapo, il rivestimento in tessuto interno e il colore del tessuto del grembiule devono essere diversi dal rivestimento e dal colore del tessuto esterno.

Per un uso ergonomico e una lunga durata del copricapo, il rivestimento in tessuto interno e il colore del tessuto del grembiule devono essere diversi dal rivestimento e dal colore del tessuto esterno.

Per quanto riguarda i protettori della testa, questi devono essere prodotti e certificati in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale n. 30761 del 01 maggio 2019, nuovo regolamento (UE) 2016/425

Per quanto riguarda i protettori della testa, questi devono essere prodotti e certificati in conformità al Regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale (Gazzetta Ufficiale n. 30761 del 01 maggio 2019, nuovo regolamento (UE) 2016/425

Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2008 e deve essere presentato un documento comprovante che è conforme a tali standard.

Le condizioni di produzione del prodotto devono essere conformi agli standard ISO 9001:2015 e deve essere presentato un documento comprovante che è conforme a tali standard.

Deve esserci un certificato ISO 45001:2018 per la produzione di prodotti di radioprotezione, valido a livello internazionale, da parte di un istituto accreditato per la produzione del prodotto.

Il venditore deve fornire un documento di esperienza lavorativa o un riferimento relativo al lavoro precedente svolto sui prodotti, se richiesto dall'istituzione.

I protettori della testa devono essere numerati con ricamo. Se lo si desidera, è necessario aggiungere il nome in velcro.

Il tessuto utilizzato deve essere impermeabile, facile da pulire per un uso e un'igiene a lungo termine. La tubazione del grembiule deve essere impermeabile.