SPECIFICHE TECNICHE SCHERMO SINGOLO PIOMBO

Le dimensioni dello schermo piombato dovrebbero essere 100X200

Dovrebbe essere coperto con uno scivolo in truciolato su due lati.

Dovrebbe esserci una piastra di piombo spessa 2 mm tra le guide in truciolare.

Ad un'altezza sopra lo schermo dove è possibile monitorare il paziente; Il piombo deve essere di vetro.

I bordi dello schermo dovrebbero essere incorniciati.

La ruota, che ha la possibilità di muoversi in tutte le direzioni, deve avere gambe e le ruote devono avere un sistema di bloccaggio per fissarla quando lo si desidera.

I diametri delle ruote devono essere sufficienti per trasportare comodamente lo schermo principale e spostarlo facilmente.

Il produttore deve disporre di certificati ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001.

Il produttore deve disporre di certificati ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001.

Il venditore deve fornire un documento di esperienza lavorativa o un riferimento relativo al lavoro precedente svolto sui prodotti, se richiesto dall'istituzione.