SPECIFICHE TECNICHE SCHERMO SINGOLO PIOMBO

Le dimensioni dello schermo piombato sono 100X200.

È ricoperto da uno scivolo in truciolato su due lati.

Tra le guide in truciolare è presente una piastra di piombo spessa 2 mm.

I bordi dello schermo sono incorniciati.

Le ruote, che possono muoversi in tutte le direzioni, sono dotate di piedini e dispongono di un sistema di bloccaggio per fissarle quando desiderato.

I diametri delle ruote sono sufficienti per trasportare comodamente lo schermo principale e spostarlo facilmente.

Devono esserci rapporti di prova. Dovrebbe offrirlo quando richiesto.

La lastra utilizzata contiene il 99,962% di piombo.