SPECIFICHE TECNICHE SCHERMO PIOMBO

Le dimensioni dello schermo piombato dovrebbero essere 100x200 cm, 50x200 cm.

Dovrebbe avere la forma di uno schermo a L.

Dovrebbe essere coperto con uno scivolo in truciolato su due lati.

Dovrebbe esserci una piastra di piombo spessa 2 mm tra le guide in truciolare.

Ad un'altezza sopra lo schermo dove è possibile monitorare il paziente; Dovrebbe essere vetro al piombo di 20x20 cm.

I bordi dello schermo dovrebbero essere incorniciati.

Il vetro al piombo deve avere le dimensioni richieste dall'istituzione.

Il vetro al piombo deve essere sufficientemente trasparente da consentire la visione del paziente.

La ruota, che ha la possibilità di muoversi in tutte le direzioni, deve avere gambe e le ruote devono avere un sistema di bloccaggio per fissarla quando lo si desidera.

I diametri delle ruote devono essere sufficienti per trasportare comodamente lo schermo principale e spostarlo facilmente.

Devono esserci rapporti di prova. Dovrebbe offrirlo quando richiesto.

Il venditore deve fornire un documento di esperienza lavorativa o un riferimento relativo al lavoro precedente svolto sui prodotti, se richiesto dall'istituzione.