La visiera deve essere costituita da un dispositivo di protezione dalle radiazioni.

- La visiera deve essere costituita da un dispositivo di protezione dalle radiazioni.

- La maschera acrilica piombata dovrebbe avere una lunghezza di 20 cm (+-5 cm) dall'alto verso il basso.

- Dovrebbe avere una fascia regolabile e fornire un uso confortevole.

- La spugna sulla parte anteriore dell'archetto dovrebbe alleggerire il peso.

- Dovrebbe essere facilmente pulibile con un panno morbido senza irritazioni.

- La taglia dovrebbe essere standard e quindi adattarsi ad ogni tipo di viso.

- La taglia dovrebbe essere standard e quindi adattarsi ad ogni tipo di viso.

- La struttura del vetro deve essere resistente alla rottura e, anche in caso di rottura, il vetro deve avere la caratteristica di non frantumarsi.